## Orçamento Follador
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
Município: Barão de Cotegipe - RS
Obra: Ampliação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água |  |  |  | BDI DIF: | 15%
Endereço: Linha Um Follador |  |  |  | BDI: | 21.89% |  |  | Regime Onerado
ITEM | Referência | Código | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | Preço
[6 empty] | (Sem BDI) | BDI APLICADO | (Com BDI) | Total c/ BDI
1.0 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
| Mercado | Insumo | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1” DN 20 | UNID | 1 | 663.94 | 15% | 809.28 | 809.28
| Mercado | Insumo | TUBO PEAD 32x2,30mm PN8 | M | 35 | 8.7 | 15% | 10.6 | 371
| Mercado | Insumo | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PEAD 32mm | UNID | 4 | 23.4 | 15% | 28.52 | 114.08
| Mercado | Insumo | TEE DE COMPRESSÃO PP PEAD 32mm | UNID | 1 | 58.89 | 15% | 71.78 | 71.78
| Mercado | Insumo | TUBO PEAD 25x1,90mm PN8 | M | 765 | 5.48 | 15% | 6.68 | 5110.2
| Mercado | Insumo | UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PEAD 25mm | UNID | 8 | 31.63 | 15% | 38.55 | 308.4
| Mercado | Insumo | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PEAD 25 X ¾ | UNID | 6 | 17.57 | 15% | 21.42 | 128.52
| Mercado | Insumo | TEE DE COMPRESSÃO PP PEAD 25mm | UNID | 3 | 40.43 | 15% | 49.28 | 147.84
| Mercado | Insumo | TUBO PEAD 20x1,8mm PN8 | M | 130 | 3.73 | 15% | 4.55 | 591.5
| Mercado | Insumo | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PEAD 20 X ¾ | UNID | 5 | 15.12 | 15% | 18.43 | 92.15
| Mercado | Insumo | KIT CAVALETE ¾ | UNID | 5 | 81.23 | 15% | 99.01 | 495.05
| SINAPI | 12773 | HIDROMETRO ¾ VAZÃO 3M³/H | UNID | 5 | 122.88 | 15% | 149.78 | 748.9
| Mercado | Insumo | Mão de obra instalação da tubulação e conexões | UNID | 1 | 2670 | 21.89% | 3254.46 | 3254.46
[6 empty] | Sub Total 1 |  |  | 12243.16
2 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS
| SINAPI | REF 102276 | Abertura de valas com retroescavadeira (largura 0,50m x profundidade 0,80m) | m³ | 358.4 | 9.8 | 21.89% | 11.95 | 4282.88
| Mercado |  | Reaterro de valas sem controle de compactação | m³ | 358.4 | 2.5 | 21.89% | 3.05 | 1093.12
[6 empty] | Sub Total 2 |  |  | 5376
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 17619.16
Barão de Cotegipe, 07 de março de 2024

## Orçamento Bucior
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
Município: Barão de Cotegipe - RS
Obra: Ampliação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água |  |  |  | BDI DIF: | 15%
Endereço: Linha Gramado – Bucior |  |  |  | BDI: | 21.89% |  |  | Regime Onerado
ITEM | Referência | Código | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | Preço
[6 empty] | (Sem BDI) | BDI APLICADO | (Com BDI) | Total c/ BDI
1.0 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
| Mercado | Insumo | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO ¾ | UNID | 1 | 507.72 | 15% | 618.86 | 618.86
| Mercado | Insumo | TUBO PEAD 20x1,8mm PN8 | M | 1765 | 3.73 | 15% | 4.55 | 8030.75
| Mercado | Insumo | TEE DE COMPRESSÃO PP PEAD 20mm | UNID | 4 | 29.04 | 15% | 35.4 | 141.6
| Mercado | Insumo | UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PEAD 20mm | UNID | 18 | 24.54 | 15% | 29.91 | 538.38
| Mercado | Insumo | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PEAD 20x3/4 | UNID | 10 | 15.12 | 15% | 18.43 | 184.3
| Mercado | Insumo | KIT CAVALETE ¾ | UNID | 6 | 81.23 | 15% | 99.01 | 594.06
| SINAPI | 12773 | HIDROMETRO ¾ VAZÃO 3M³/H | UNID | 6 | 122.88 | 15% | 149.78 | 898.68
| Mercado |  | Mão de obra instalação da tubulação e conexões | UNID | 1 | 4825.25 | 21.89% | 5881.5 | 5881.5
[6 empty] | Sub Total 1 |  |  | 16888.13
2 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS
| SINAPI | REF 102276 | Abertura de valas com retroescavadeira (largura 0,50m x profundidade 0,80m) | m³ | 706 | 9.8 |  | 11.95 | 8436.7
| Mercado |  | Reaterro de valas sem controle de compactação | m³ | 706 | 2.5 |  | 3.05 | 2153.3
[6 empty] | Sub Total 2 |  |  | 10590
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 27478.13
Barão de Cotegipe, 07 de março de 2024

## Orçamento Wawruch
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
Município: Barão de Cotegipe - RS
Obra: Ampliação e reforma de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água |  |  |  | BDI DIF: | 15%
Endereço: Povoado Wawruch |  |  |  | BDI: | 21.89% |  |  | Regime Onerado
ITEM | Referência | Código | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | Preço
[6 empty] | (Sem BDI) | BDI APLICADO | (Com BDI) | Total c/ BDI
1.0 |  |  | INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO
| Mercado | Insumo | ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA COM POSTE METALICO GF PADRAO CPFL//RGE 7,5 METROS | UNID | 1 | 2226.14 | 15% | 2713.44 | 2713.44
| Mercado | Insumo | BOMBA SUBMERSA 4" MONO 220V. VAZÃO DE 3.2M³/H EM 165MCA 3.5HP 25EST. | UNID | 1 | 7521.99 | 15% | 9168.55 | 9168.55
| Mercado | Insumo | QUADRO DE COMANDO 220V. | UNID | 1 | 1445.04 | 15% | 1761.36 | 1761.36
| SINAPI | 21011 | TUBO GALVANIZADO 1.1/4"X2,65MM | M | 120 | 45.5 | 15% | 55.46 | 6655.2
| SINAPI | 3911 | LUVA 1-1/4 GALV. | UNID | 20 | 17.28 | 15% | 21.06 | 421.2
| SINAPI | 39261 | CABO FLEXIVEL MULTICONDUTOR HEPR 1KV 90 3 X 10,0 MM | M | 130 | 31.3 | 15% | 38.15 | 4959.5
| Mercado |  | TAMPA DE POCO 6" LISA C/FURO 1.1/4" S/F MONIT GG20 | UNID | 1 | 134.68 | 15% | 164.16 | 164.16
| SINAPI | 1796 | CURVA 90 MACHO 1-1/4 GALV. | UNID | 1 | 47.1 | 15% | 57.41 | 57.41
| Mercado |  | UNIAO A C BRONZE 1-1/4 GALV. | UNID | 1 | 65.21 | 15% | 79.48 | 79.48
| SINAPI | 4180 | NIPLE DUPLO 1-1/4 GALV. | UNID | 2 | 14.9 | 15% | 18.16 | 36.32
| Mercado |  | VALVULA RETENCAO COM PORTINHOLA ANEL DE VEDACAO EM SILICONE DIAM 1 1/4 CLASSE 125S | UNID | 1 | 203.09 | 15% | 247.55 | 247.55
| SINAPI | 1782 | CURVA 45 M&F 1-1/4 | UNID | 1 | 36.21 | 15% | 44.14 | 44.14
[6 empty] | Sub Total 1 |  |  | 26308.31
2.0 |  |  | REDE DE ADUÇÃO / RESERVATÓRIO / DISTRIBUIÇÃO
| Mercado |  | TUBO PEAD 40X2,4MM PN08 | M | 1450 | 11.72 | 15% | 14.29 | 20720.5
| Mercado |  | ADAPTADOR DE COMP. PP pPEAD R. M. 40 x 1 1/4 | UNID | 12 | 36.6 | 15% | 44.61 | 535.32
| Mercado |  | UNIAO DE COMPRESSAO PP P PEAD 40MM | UNID | 15 | 64.97 | 15% | 79.19 | 1187.85
| SINAPI | 34602 | CABO FLEXIVEL MULTICONDUTOR HEPR 1KV 90 2 X 1,5MM | M | 350 | 4.01 | 15% | 4.89 | 1711.5
| Mercado |  | CHAVE BOIA ELÉTRICA UNIPOLAR 16A SUPERIOR E INFERIOR CABO 1,2M | UNID | 1 | 74.2 | 15% | 90.44 | 90.44
| SINAPI | 98 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX D'AGUA LR DE 40mm X 1.1/4" | UNID | 3 | 24.14 | 15% | 29.42 | 88.26
| SINAPI | 11676 | REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO DE 40MM | UNID | 2 | 29.31 | 15% | 35.73 | 71.46
| Mercado |  | LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA LR DE 40mm X 1.1/4" | UNID | 10 | 7.92 | 15% | 9.65 | 96.5
| SINAPI | 7141 | TE SOLDAVEL DE 40mm | UNID | 4 | 6.33 | 15% | 7.72 | 30.88
| SINAPI | 37106 | CX PARA AGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000LTS | UNID | 1 | 3421.22 | 15% | 4170.13 | 4170.13
| Mercado |  | BASE DE APOIO DE RESERVATÓRIO 3X3X0,15 M | UNID | 1 | 1234.14 | 15% | 1504.29 | 1504.29
| Mercado |  | TUBO PEAD 25X1,9 PN8 | M | 700 | 5.48 | 15% | 6.68 | 4676
| Mercado |  | UNIAO DE COMPRESSAO PP P PEAD 25MM | UNID | 3 | 31.63 | 15% | 38.55 | 115.65
| Mercado |  | ADAPTADOR DE COMP. PP pPEAD R. M. 25 X 3/4 | UNID | 4 | 17.57 | 15% | 21.42 | 85.68
| Mercado |  | TUBO PEAD 20X1,8MM PN08 | M | 600 | 3.73 | 15% | 4.55 | 2730
| Mercado |  | UNIAO DE COMPRESSAO PP P PEAD 20MM | UNID | 6 | 24.54 | 15% | 29.91 | 179.46
| Mercado |  | ADAPTADOR DE COMP. PP pPEAD R. M. 20 x 3/4 | UNID | 10 | 15.12 | 15% | 18.43 | 184.3
| Mercado |  | KIT CAVALETE 3/4 | UNID | 1 | 81.23 | 15% | 99.01 | 99.01
| SINAPI | 12773 | HIDROMETRO UNIJATO 3/4" 3m /h | UNID | 1 | 122.88 | 15% | 149.78 | 149.78
| Mercado |  | Mão de obra instalação da tubulação, motobomba e conexões | UNID | 1 | 9900 | 21.89% | 12067.11 | 12067.11
[6 empty] | Sub Total 2 |  |  | 50494.12
3.0 |  |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS
| SINAPI | REF 102276 | Abertura de valas com retroescavadeira (largura 0,50m x profundidade 0,80m) | m³ | 844 | 9.8 | 21.89% | 11.95 | 10085.8
| Mercado |  | Reaterro de valas sem controle de compactação | m³ | 844 | 2.5 | 21.89% | 3.05 | 2574.2
[6 empty] | Sub Total 2 |  |  | 12660
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 89462.43
Barão de Cotegipe, 07 de março de 2024

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
LOCAL DA OBRA: LINHA UM FOLLADOR / REDE BUCIOR / POVOADO WAWRUCH
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE - RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras | MESES
|  | % | e Serviços | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$
1 | Ampliação de rede – Linha Um Folador | 13.09% | 17619.16 | 100% | 17619.16 |  | 0
2 | Ampliação de rede – Linha Gramado Bucior | 20.42% | 27478.13 | 100% | 27478.13
3 | Ampliação e Reforma de rede – Povoado Wawruch | 66.49% | 89462.43 |  |  | 100% | 89462.43
|  | TOTAL | 134559.72
TOTAL SIMPLES |  |  |  | 33.51% | 45097.29 | 66.49% | 89462.43
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 33.51% | 45097.29 | 100% | 134559.72
Barão de Cotegipe, 07 de março de 2024

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
LINHA FOLLADOR / WAWRUCH / BUCIOR
BARÃO DE COTEGIPE / RS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA). | Desonerado
[8 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais adequada para a Administração Pública: |  |  |  | Onerado |  |  |  |  | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[9 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
21.89% | [8 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.76% | 26.44% |  | 21.89% |  | 21.89%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | NULO | TRUE
Administração Central |  |  |  | 3.5% | OK |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.43% | Máx: | 6.71% |  |  |  |  | BARÃO DE COTEGIPE / RS | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.3% | OK |  |  | 2024-04-16 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.28% | Máx: | 0.75% | [5 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 1% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 1% | Máx: | 1.74% | [5 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1% | OK |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.94% | Máx: | 1.17% | [5 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 7.5% | OK |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.74% | Máx: | 9.4% | [5 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 3% | OK
Regime de desoneração (4,5%)
Barão de Cotegipe, março de 2024

## Plan1
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Acórdão TCU nº 2622/2013)
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | Não
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3.45% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.48% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 1.6% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 3.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI | 15% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Barão de Cotegipe, março de 2024