## Orçamento
EMPREENDIMENTO: CENTRO CULTURAL
TIPO DE SERVIÇO: OBRA NOVA
BDI ADOTADO : |  |  |  | 23.77%
ORDEM | REFERENCIA | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/ BDI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | VB | 1,00 |  | 0 | 0
1.2 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. | M2 | 50,00 |  | 0 | 0
1.3 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50,00 |  | 0 | 0
1.4 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,88 |  | 0 | 0
1.5 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS ONTALETADAS A CADA | M | 122,02 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 96522 | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | M3 | 101,04 |  | 0 | 0
2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M3 | 101,04 |  | 0 | 0
2.3 | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA | M3 | 12,21 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 0
3 |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  | FUNDAÇÕES (SAPATAS)
3.1.1 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.218,75 |  | 0 | 0
3.1.2 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 66,62 |  | 0 | 0
3.2 |  | FUNDAÇÕES (CÁLICE)
3.2.1 | 104925 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 228,80 |  | 0 | 0
3.2.2 | 104918 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 635,16 |  | 0 | 0
3.2.3 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.609,56 |  | 0 | 0
3.2.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.045,51 |  | 0 | 0
3.2.5 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 35,46 |  | 0 | 0
3.2.6 | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 5,72 |  | 0 | 0
3.3 |  | FUNDAÇÕES (VIGA DE EQUILÍBRIO)
3.3.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 40,19 |  | 0 | 0
3.3.2 | 104917 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 117,60 |  | 0 | 0
3.3.3 | 104919 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 170,30 |  | 0 | 0
3.3.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 265,79 |  | 0 | 0
3.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6,03 |  | 0 | 0
3.4 |  | FUNDAÇÕES (VIGAS DE BALDRAME)
3.4.1 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 128,30 |  | 0 | 0
3.4.2 | 104916 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 148,79 |  | 0 | 0
3.4.3 | 104917 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 102,61 |  | 0 | 0
3.4.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 180,16 |  | 0 | 0
3.4.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 92,10 |  | 0 | 0
3.4.6 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 159,28 |  | 0 | 0
3.4.7 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.148,12 |  | 0 | 0
3.4.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 12,37 |  | 0 | 0
3.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.5.1 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AC | M2 | 379,26 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 0
4 |  | ESTRUTURA
4.1 |  | SUPER ESTRUTURA – PILARES
4.1.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 235,97 |  | 0 | 0
4.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.366,70 |  | 0 | 0
4.1.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 184,86 |  | 0 | 0
4.1.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.332,69 |  | 0 | 0
4.1.8 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.331,64 |  | 0 | 0
4.1.9 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 72,83 |  | 0 | 0
4.2 |  | SUPER ESTRUTURA – VIGAS 2º PAV
4.2.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 47,65 |  | 0 | 0
4.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29,76 |  | 0 | 0
4.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26,46 |  | 0 | 0
4.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.237,14 |  | 0 | 0
4.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22,22 |  | 0 | 0
4.2.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 450,68 |  | 0 | 0
4.2.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.590,63 |  | 0 | 0
4.2.8 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 207,14 |  | 0 | 0
4.2.9 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 23,73 |  | 0 | 0
4.3 |  | SUPER ESTRUTURA – VIGAS DE FORRO
4.3.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 33,36 |  | 0 | 0
4.3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31,62 |  | 0 | 0
4.3.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23,52 |  | 0 | 0
4.3.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94,80 |  | 0 | 0
4.3.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,81 |  | 0 | 0
4.3.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115,56 |  | 0 | 0
4.3.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 189,36 |  | 0 | 0
4.3.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1,98 |  | 0 | 0
4.4 |  | ESCADAS EM CONCRETO ARMADO
4.4.1 | 102074 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M3 | 4,62 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 0
5 |  | LAJE ALVEOLAR
5.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 670,00 |  | 0 | 0
5.2 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 402,48 |  | 0 | 0
5.3 | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 602,00 |  | 0 | 0
5.4 | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 134,00 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 0
6 |  | PAREDES E PAINÉS
6.1 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 2.754,60 |  | 0 | 0
6.2 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 432,18 |  | 0 | 0
6.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 2.161,44 |  | 0 | 0
6.4 | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1.192,05 |  | 0 | 0
6.5 | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1.155,60 |  | 0 | 0
6.6 | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 2.672,93 |  | 0 | 0
6.7 | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 163,34 |  | 0 | 0
6.8 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | M3 | 222,02 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 0
7 |  | COBERTURA E TRATAMENTO
7.1 | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG | 2.433,97 |  | 0 | 0
7.2 | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 2.848,10 |  | 0 | 0
7.3 | 33 | TIRANTES ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 144,00 |  | 0 | 0
7.4 | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 113,54 |  | 0 | 0
7.5 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO | M2 | 113,54 |  | 0 | 0
7.6 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 141,64 |  | 0 | 0
7.7 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 | M | 94,54 |  | 0 | 0
7.8 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 779,28 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |  | 0
8 |  | MONTAGEM
8.1 | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. | CHP | 120,00 |  | 0 | 0
8.2 | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 – CHI DIURNO. | CHI | 30,00 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |  | 0
TOTAL FINAL | [6 empty] | 0
Local, Data. Assinaturas

## Cronograma
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL PARA 509 PESSOAS, LOTE Nº 03, QUADRA 23, AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL, NO MUNICIPIO DE BARÃO DE COTEGIPE/RS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE/RS
ANEXO - CRONOGRAMA DA OBA
ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | SITUAÇÃO | TOTAL FÍSICO C/ BDI- R$ | ETAPA 01 - 30 DIAS | ETAPA 02 - 60 DIAS | ETAPA 03 - 90 DIAS | ETAPA 04 - 120 DIAS | ETAPA 05 - 150 DIAS | ETAPA 06 - 180 DIAS | ETAPA 07 - 210 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
3 | FUNDAÇÕES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
4 | ESTRUTURA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
5 | LAJE ALVEOLAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
6 | PAREDES E PAINÉS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
7 | COBERTURA E TRATAMENTO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
8 | MONTAGEM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! | [7 empty] | 0%
TOTAL GERAL |  | P | 0
|  | R | #DIV/0!
VALOR DA ETAPA |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
VALOR ACUMULADO |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Local, Data. Assinaturas